Allegato 4

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI ARREDI SU MISURA E SU RUOTA PER L’U.O.C. PRONTO SOCCORSO E ACCETTAZIONE DELL’OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA – LOTTO 2

Il sottoscritto .................................................... nato a........................................... in nome e per conto della Società ..................................................... con sede in .................... Via ..........................n. .............. nella sua qualità di .................................................................. Ufficio Imposte Dirette di..................................... Codice Fiscale ............................. Partita IVA .............................................. mediante questa offerta impegnativa dichiara di aver preso visione delle norme e condizioni contenute nella Lettera d’Invito e nelle Condizioni di fornitura

D I C H I A R A

che il corrispettivo offerto è: _______________________________________

- remunerativo e quantificato in conformità a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;

- omnicomprensivo di tutto quanto necessario alla compiuta esecuzione della fornitura, in relazione a quanto richiesto nella presente Lettera d’Invito e dichiarato in offerta;

- fisso per tutta la durata del periodo contrattuale;

- di impegnarsi ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali;

| LOTTO | DESCRIZIONE DEL BENE | PREZZO UNITARIO A BASE D’ASTA | PREZZO UNITARIO OFFERTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | MODULI CONTENITORI CON SERRANDA Moduli contenitori realizzati con struttura monoscocca in materiale leggero, materiale incombustibile classe 0. La struttura deve essere robusta, priva di spigoli, con bordi arrotondati per una pulizia rapida ed efficace. La verniciatura deve essere resistente all’usura, alla corrosione e ai disinfettanti in uso presso gli ospedali. Muniti di frontali con chiusura a serranda in materiale plastico robusto. La serranda deve essere facilmente sfilabile dalla scocca. Le fiancate interne devono essere in alluminio con spigoli e bordi arrotondati, con ricavate le guide per il sostegno dei vari accessori. Nella eventualità possono essere rimosse facilmente senza l’utilizzo di attrezzi per permettere una profonda pulizia e disinfezione. Dovranno essere inclusi almeno 6 vassoi e 8 ripiani di appoggio estraibili per ogni sistema e devono essere adeguati alla norma ISO 3394 per la standardizzare le dimensioni dei contenitori negli ospedali. Ogni modulo deve essere dotato di basamento in alluminio con ruote gemellari antifilo, di diam. 125 mm di cui n°2 con freno e paracolpi. I piani di lavoro in Corian certificato Richiesti: nr. 3 sistemi a 3 moduli di ingombro cm 2155x630x919h; nr. 2 sistemi a 2 moduli di ingombro cm 1482x630x919h. | € 23.000,00 |  |
| NB: Con riferimento ai beni di cui al Lotto 2 verranno tenuti in considerazione i seguenti aspetti: - maneggevolezza; - capacità di pulizia; - dimensioni delle ruote e freni. |

BASE D’ASTA TOTALE: € 23.000,00 (I.V.A. esclusa)

OFFERTA TOTALE:

N.B. I singoli importi unitari offerti dovranno essere inferiori ai singoli prezzi unitari posti a base d’asta e l’importo complessivo offerto dovrà essere inferiore alla base d’asta totale.

Luogo e data 							Firma digitale del legale Rappresentante

______________								             _____________________